## Troškovnik
TROŠKOVNIK - OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI
POZ | OPIS RADA | MJ | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
Napomena:
Prilikom izvedbe radova potrebno je poduzeti sve potrebne mjere osiguranja i zaštite postojeće infrastrukture i inventara!
U cijenu radova svake pojedine stavke obuhvatiti i eventualno potrebnu radnu skelu.
Sve detalje i eventualne izmjene u toku izvođenja radova dogovoriti s investitorom!
PRIPREMNI RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO
I | ZIDARSKI RADOVI
1 | Šlicanje zidova od pune opeke i armiranog betona za potrebe demontaže i montaže instalacija vodovoda i kanalizacije, s utovarom i odvozom materijala sve sukladno uvjetima navedenim u općenitom dijelu demontaža i rušenja. Obračun po m' išlicanog presjeka različitih dimenzija u različitom materijalu.
|  | m' | 82.5
2 | Zidarsko krpanje šliceva RŠ do 20 cm
|  | m' | 82.5
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
II | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
OPĆENITO
U jediničnu cijenu radova uračunati sve materijale i radove utrošene na postavljanju izolacije. Hidroizolaciju izvoditi u trenutku propisane maksimalne vlažnosti za primjenjenu hidroizolaciju. Obratiti pozornost na spojeve, i na dizanje izolacije min 10 cm vertikalno. Izvoditelj je dužan osigurati da sve površine prije postavljanja izolacije budu suhe, oprane i čiste. Ako se naknadno utvrdi nesolidna izvedba, izvođač će o svom trošku izvesti sanaciju. Obračun po m2 izolirane tlocrtne površine ( izolirane tlocrtne površine poda ili zida).
1 | Dobava i ugradnja sistemske komponente hidroizolacije oko sifona i podnih odvoda.35 x 35 cm. Proizvod sifonska brtva, armirana, elastična zakrpa, vodonepropusna, kemijski postojana na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Sifonsku brtvu umetnuti u svježe sredstvo za brtvljenje, potom rubne zone potpuno obraditi sredstvom za brtvljenje. Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja.
|  | kom. | 4
2 | Dobava i ugradnja manžete za brtvljenje dovodnih i odvodnih cijevi. Manžeta sa obostrano kaširanom folijom i elastičnom zonom istezanja za preuzimanje naprezanja iz podloge. Manžete su vodonepropusne, kemijski postojana na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Koristiti na različitim promjerima cijevi. Dimenzije vanjski promjer 150mm, debljine 0,6mm, težine 60g/kom., maksimalne vlačne sile 115N/15mm, razvlečenje do loma 700%, pucanje uslijed tlaka >1,5 bara. Zonu istezanja položiti na svježe nanesenu hidroizolaciju. Na kraju armiranu rubnu zonu obraditi hidroizolacijom.
|  | kom. | 15
HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
III | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆENITO
Prije početka izvođenja radova izvođač je obvezan dostaviti investitoru na uvid i izbor uzorke materijala za oblaganja, kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju investitora može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje investitor nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalja, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu, uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i od strane investirora prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Bez obzira na vrstu podnih obloga, izvođač je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje, uvjete pripreme i stanje podloge, uputu za uporabu i rad odgovarajućim ljepilom, način održavanja poda u uporabi.
Prije početka radova, izvođač je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje (npr. gips ili iverica). Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani stara i izvede nova, ispravna podloga. Radovi na polaganju smiju se izvesti samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine treba izvođač sam popraviti masom za izravnavanje (samonivelirajućom smjesom) uračunati su u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti do najviše 3%, temperatura prostora mora biti najmanje 10 °C (preporučljivo 20 stupnjeva), vlažnost zraka u granicama 45-65%. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme. Sredstva za izravnavanje manjih neravnina u podlozi ili zatvaranje pukotina i očvršćivanje površinskog sloja moraju osiguravati iste mehaničke osobine kao i podloga za osiguranje trajno čvrste veze.
U tijeku i po izvedbi podova treba prostorije dobro zračiti i ventilirati, u skladu s uputama za polaganje i pravilima zaštite na radu. Također se treba strogo pridržavati pravila zaštite od požara. Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani, a certifikati priloženi. Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se izvesti dilatacione fuge, širine ovisno o vrsti poda i načinu polaganja i isto uračunati u jediničnu cijenu ako isto nije posebno navedeno. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
1 | Dobava i oblaganje podova sanitarnog čvora gres keramičkim pločicama osnovna dim. 30x30 cm, debljine 10 mm, protukliznosti klase 4, ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na postojeću keramiku, uračunat grund premaz, u boji po izboru investitora. Pločice moraju biti reakcije na požar A i certificirane. Shemu polaganja pločica odobrava investitor . Uzorak pločica odabire investitor, nabavna cijena do 60 kn/m2
|  | m² | 45.2
2 | Dobava keramičkih pločica i opločenje zidova u prostoru sanitarija. Opločenje je do visine 2,00m. Keramičke pločice su glazirane 1. klase veličine 20 x 20 cm, a polažu se na zidove pomoću fleksibilnog ljepila.Sve fuge na spojevima zid - zid i pod -zid obraditi trajno elastičnim kitom u boji fuga Pločice moraju biti reakcije na požar A. Pločice se polažu prema shemi polaganja u više nijasi boja (najmanje dvije nijase po jednoj prostoriji) koju odabere investitor. Investitor odabire uzorke pločica. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje stavke. Obračun po m2 stvarno postavljenih pločica, nabavna cijena do 80 kn/m2, uračunat grund premaz
|  | m² | 223.39
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
IV | VODOVOD I KANALIZACIJA RAZVOD
UNUTARNJI RAZVOD
Pod unutarnjim razvodom podrazumijevamo sve cijevi u prizemlju i I katu koje spajaju vertikale s vanjskim razvodom i same vertikale.
1 | Postavljanje polipropilenskih niskošumnih cijevi kao horizontala i vertikala na objektu, uključivo sve fazonske komade, te sav spojni i brtveni materijal, te ispitivanje cijevi na nepropusnost. Pri dnu svake vertikale postaviti revizijski fazonski komad. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad i obujmice sa izolacijom komplet sa elementima za pričvršćivanje .
| PVC, DN 50 | m' | 30
| PVC, DN 75 | m' | 7.5
| PVC, DN 110 | m' | 15
2 | Postavljanje PVC kanalizacionih cijevi u objektu do vertikala, uključivo sve fazonske komade, te sav spojni i brtveni materijal, te ispitivanje cijevi na nepropusnost. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| PVC, DN 50 | m' | 30
| PVC, DN 75 | m' | 7.5
| PVC, DN 110 | m' | 15
3 | Dobava i montaža PP-R (80) vodovodnih cijevi PN20 SDR 6 za hladnu pitku vodu (tlak od 2,5 bara), 67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. Izolacija obračunata posebno.
Sve ugrađene cijevi, fazovnski komadi i ostali dijelovi vodovodne instalacije moraju biti u skladu sa zahtjevima normi: HRN EN 12201-1:2003 i HRN EN 12201-2:2003 što se dokazuje izjavom o sukladnosti i ispitnim izvještajima. PP-R cijevi moraju udovoljavati normi EN ISO 15874.
| PP-R (1/2") 20x3,4 mm - hladna voda | m' | 60
| PP-R (3/4") 25x4,2 mm - hladna voda | m' | 22.5
| PP-R (1") 32x5,4 mm - hladna voda | m' | 22.5
| PP-R (1 1/4") 40x6,7 mm - hladna voda | m' | 22.5
| PP-R (1 1/2") 50x8,4 mm - hladna voda | m' | 12
| PP-R (2") 63x8,4 mm - hladna voda | m' | 30
4 | Izolacija hladnih plastičnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima, d= 4mm, sa antimikrobnom zaštitom, koeficijenta toplinske vodljivosti U≤0,033W/mK i faktora otpora difuziji vodene pare μ≥10.000.
| PP-R 20x3,4 mm | m' | 60
| PP-R 25x4,2 mm | m' | 22.5
| PP-R 32x5,4 mm | m' | 22.5
| PP-R 40x6,7 mm | m' | 22.5
| PP-R 50x8,4 mm | m' | 12
| PP-R (2") 63x8,4 mm | m' | 30
5 | Dobava i ugradnja PVC podnih sifona u kupaonicama, sa INOX kvadratnim okvirom i perforiranom rešetkom.
| veličina rešetke 20/20; DN 75 | kom | 4
6 | Nabava, doprema i ugradnja ventila unutrašnjeg razvoda hladne vode. Ventili se ugrađuju u fazonski komad za ventil koji je obračunat u stavkama cijevi. Obračun po komadu montiranog ugradbenog ventila sa kromiranom manžetnom i kapicom i ugradbenog ventila sa ručkom, sa naznakom nazivnog promjera, te ventila sa kosim vretenom za regulaciju cirkulacije cirkulacionog voda.
| No 20 | kom | 60
| No 25 | kom | 1
VODOVOD I KANALIZACIJA RAZVOD UKUPNO
REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA
I | ZIDARSKI RADOVI
II | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
III | KERAMIČARSKI RADOVI
IV | VODOVOD I KANALIZACIJA RAZVOD
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO